**При приемке кабинета в эксплуатацию предоставляется следующая документация:**

1. санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат;  
2. лицензия учреждения на медицинскую деятельность;  
3. заверенная копия регистрационного удостоверения Минздрава России на рентгеновский аппарат;  
4. технологический проект на рентгеновский кабинет, согласованный с РРО;  
5. санитарно-эпидемиологическое заключение на проект рентгеновского кабинета;  
6. акт на скрытые работы;  
7. эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат;  
8. технический паспорт на рентгеновский кабинет;

9. протоколы дозиметрических измерений;  
10. протоколы контроля эксплуатационных параметров аппарата;  
11. протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты;  
12. протоколы дозиметрических измерений для планирования рентгенотерапии;  
13. акты проверки эффективности вентиляции (при наличии вентиляционных систем);  
14. акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей;  
15. инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий;  
16. контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат (приложение 1 СанПиН 2.6.1.1192-03);  
17. приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б;  
18. приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль;  
19. документ об обучении персонала по радиационной безопасности;  
20. заключения медицинской комиссии о прохождении персоналом группы А предварительных и периодических медицинских осмотров;  
21. журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение 2 СанПиН 2.6.1.1192-03);  
22. карточки учета индивидуальных доз облучения персонала (приложение 3 СанПиН 2.6.1.1192-03);  
23. документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов (журнал, лист учета, база данных и т.д.) (приложение 4 СанПиН 2.6.1.1192-03);  
24. санитарные правила, иные нормативные и инструктивно-методические документы.