**При приемке кабинета в эксплуатацию предоставляется следующая документация:**

1. санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат;
2. лицензия учреждения на медицинскую деятельность;
3. заверенная копия регистрационного удостоверения Минздрава России на рентгеновский аппарат;
4. технологический проект на рентгеновский кабинет, согласованный с РРО;
5. санитарно-эпидемиологическое заключение на проект рентгеновского кабинета;
6. акт на скрытые работы;
7. эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат;
8. технический паспорт на рентгеновский кабинет;

9. протоколы дозиметрических измерений;
10. протоколы контроля эксплуатационных параметров аппарата;
11. протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты;
12. протоколы дозиметрических измерений для планирования рентгенотерапии;
13. акты проверки эффективности вентиляции (при наличии вентиляционных систем);
14. акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей;
15. инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий;
16. контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат (приложение 1 СанПиН 2.6.1.1192-03);
17. приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б;
18. приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль;
19. документ об обучении персонала по радиационной безопасности;
20. заключения медицинской комиссии о прохождении персоналом группы А предварительных и периодических медицинских осмотров;
21. журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение 2 СанПиН 2.6.1.1192-03);
22. карточки учета индивидуальных доз облучения персонала (приложение 3 СанПиН 2.6.1.1192-03);
23. документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов (журнал, лист учета, база данных и т.д.) (приложение 4 СанПиН 2.6.1.1192-03);
24. санитарные правила, иные нормативные и инструктивно-методические документы.